ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Администрация города Костерево (Заказчик) имеет намерение осуществить способом запроса котировок цен размещение заказа на выполнение ремонта помещения в средней школе № 1 города Костерево согласно приложению №1.

- Сведения о заказчике:

- наименование: 	Администрация города Костерево;

- почтовый адрес: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 2

тел. (49243) 4-24-83.

- Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Южная, д. 8

3.   Срок выполнения работ:  до «25» августа 2007г.

4.Максимальная цена контракта: _________300 000,00 (триста тысяч) рублей______

(с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин,

сборов и других обязательных платежей)

5.  Источник финансирования заказа: местный бюджет.

6. Оплата выполненных работ: аванс 30%, оставшаяся стоимость выполненных работ будет произведена перечислением на р/с не позднее чем через 10 (десять) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ при наличие актов и счетов, счетов - фактур.

7.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта – через 5 дней со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

8. Срок гарантии качества работ – 1 год, объем предоставления гарантии качества – 100 %

9.   Требования к участникам размещения заказа.

9.1. В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

9.2. Не допускается участие в запросе котировок участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность единой комиссии, заказчика, а также их сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, Вы можете представить котировочную заявку по прилагаемой форме (приложение №2).

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок – Тарасевич Елена Леонидовна,

телефон (49243) 4-28-05

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет №  1  в  рабочие дни с 8-30 до 17-00.

Дата начала подачи котировочных заявок: с 8-30 ч. «_16_» июля 2007г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 ч. «_24_» _июля 2007г.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются.

Приложение №1

Дефектная ведомость

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Мужской туалет |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,286 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,120 |
| 3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,286 |
| 4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,120 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,020 |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,036 |
| 8 | Окрашивание водоэмульсионной краской: потолков | 100 м2 | 0,120 |
| 9 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35% (стен) | 100 м2 | 0,286 |
| 10 | Очистка поверхностей щетками: радиаторов | м2 | 4,000 |
| 11 | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,040 |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,020 |
| 13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0,020 |
| 14 | Демонтаж санитарных приборов: раковин | 100 шт | 0,010 |
| 15 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 шт | 0,030 |
| 16 | Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным | 10 шт | 0,300 |
| 17 | Установка раковин | 10 шт | 0,100 |
| 18 | Установка смесителей | 10 шт | 0,100 |
| 19 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0,100 |
| 20 | Монтаж перегородок пластиковых | 100 м2 | 0,072 |
|  | 2. Женский туалет |  |  |
| 21 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,286 |
| 22 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,120 |
| 23 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,286 |
| 24 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,120 |
| 25 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,020 |
| 26 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,036 |
| 28 | Окрашивание водоэмульсионной краской: потолков | 100 м2 | 0,120 |
| 29 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35% (стен) | 100 м2 | 0,286 |
| 30 | Очистка поверхностей щетками: радиаторов | м2 | 4,000 |
| 31 | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,040 |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,020 |
| 33 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0,020 |
| 34 | Демонтаж санитарных приборов: раковин | 100 шт | 0,010 |
| 35 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,030 |
| 36 | Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным | 10 шт | 0,300 |
| 37 | Установка раковин | 10 шт | 0,100 |
| 38 | Установка смесителей | 10 шт | 0,100 |
| 39 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0,100 |
| 40 | Монтаж перегородок пластиковых | 100 м2 | 0,072 |
|  | 3. Кабинет заведующей |  |  |
| 41 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,567 |
| 42 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными | 100 м2 | 0,567 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 | 0,567 |
| 44 | Масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,080 |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,020 |
| 46 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0,020 |
| 47 | Очистка поверхности щетками: радиаторов | м2 | 2,000 |
| 48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,020 |
| 49 | Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат | 100 м2 | 0,174 |
| 50 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,178 |
| 51 | Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 0,174 |
| 52 | масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,018 |
|  | 4. Учительская |  |  |
| 53 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,671 |
| 54 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными | 100 м2 | 0,671 |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 | 0,671 |
| 56 | Масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,160 |
| 57 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,040 |
| 58 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0,040 |
| 59 | Очистка поверхности щетками: радиаторов | м2 | 4,000 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,040 |
| 61 | Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат | 100 м2 | 0,306 |
| 62 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,220 |
| 63 | Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 0,306 |
| 64 | масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,036 |
|  | 5. Приемная директора |  |  |
| 65 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,445 |
| 66 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными | 100 м2 | 0,445 |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 | 0,445 |
| 68 | Масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,080 |
| 69 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,020 |
| 70 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0,020 |
| 71 | Очистка поверхности щетками: радиаторов | м2 | 3,000 |
| 72 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,030 |
| 73 | Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат | 100 м2 | 0,125 |
| 74 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,140 |
| 75 | Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 0,125 |
| 76 | масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,018 |

Приложение №2

Дата _________200__ г.

Рег. № ______________

Заказчик:  Администрация города Костерево

Адрес:  Владимирская область, г. Костерево, ул. Горького, д.2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Ознакомившись с Вашим Извещением, приглашающим к участию в размещении заказа путем запроса котировок на замену _______________________________________________________________________

мы       _____________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица или  Ф.И.О. физического лица,

____________________________________________________________________________________________________

место нахождения (юридического лица) /  место жительства (для физического лица),

Банковские реквизиты участника размещения заказа

| ИНН |  |
| --- | --- |
| КПП |  |
| БИК |  |
| Расч.счет |  |
| Кор.счет |  |
| Наименование банка |  |
| Местонахождение банка |  |

предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в полном соответствии с вышеупомянутым  Извещением на общую сумму* _______________________________________________рублей,

(общая сумма предложения цифрами и прописью)

подтверждаемую  прилагаемой сметной документацией.

*Общая сумма указана с учетом  затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС),  таможенных пошлин, сборов и др. обязательных платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в срок до __________________ 20___г.,

__________________________________________________________________

(или другие условия поставки, выполнения работ, оказания услуг)

по адресу:_________________________________________________________.

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

Срок предоставления гарантии качества работ _________________________.

Объем предоставления гарантии качества работ __________________________.

Условия и срок оплаты по контракту:  перечислением на расчетный счет  в течение ________ (___________________) банковских дней с даты поставки

(количество дней цифрами и прописью)

товара (подписания акта выполненных работ, услуг).

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, заключить муниципальный контракт на условиях настоящей котировочной заявки, выполнить работы в соответствии с заявленными сроками работ и согласны с указанным порядком платежей.

До составления и заключения официального Контракта, настоящая заявка, а также письменное подтверждение о принятии этого предложения будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

______________________             ______________________		__________________

(должность)                                                 	(подпись)				(Ф.И.О.)

Печать

Дополнительную информацию можно получить по тел.___________________________

Контактное лицо:_____________________________	______________________________

(должность)				              (Ф.И.О)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА    ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Костерево                                                                                                     «__» __________ 2007

Муниципальное учреждение «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города Гончарова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ____________________________., действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) в соответствии со ст.ст. 525-534 Гражданского кодекса РФ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещения в средней школе №1 города Костерево, а Заказчик обязуется принять, и оплатить работы в порядке, определенным настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №  ______ от ___________ 2007г.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало: «___» ____________ 2007г.

Окончание: «_____» ____________ 2007г.

1.4. Передача Объекта для производства работ оформляется актом. Если Подрядчик приступил к работам без оформления акта, Объект считается принятым к производству работ Подрядчиком.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА  И  ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ

2.1.Цена контракта составляет ________________ рублей.

2.2. Заказчик перечисляет аванс 30% из местного бюджета от суммы настоящего договора в размере _________________ рублей на приобретение материалов на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Оставшаяся стоимость выполненных работ будет произведена  перечислением на р/с не позднее чем через 10 (десять) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ при наличие актов, счетов и счет- фактуры.

2.4.Источником финансирования настоящего контракта являются местный бюджет.

2.5.Оплата выполненных работ производится после сдачи  результатов работ Заказчику,       оформляемых   актами сдачи - приемки  по установленной форме, и выставляемых  Подрядчиком   платежных документов.

2.6.Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

3.1.1.Поручает  Подрядчику  выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.1.2.Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа.

3.1.3.Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа.

3.1.4.Обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.5.В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика вправе предъявить требование об уплате неустойки в соответствие с условиями настоящего контракта.

3.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению функций и обязанностей, предусмотренных  настоящим   контрактом.

3.1.7.В одностороннем порядке может изменить объем работ, услуг не более, чем на 10 % объема, предусмотренного настоящим контрактом, в случае выявления потребности в дополнительных  работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными настоящим контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

При этом Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более, чем на 10 % такой цены.

3.2.Подрядчик:

3.2.1.Обязуется выполнить работы, предусмотренные техническим заданием, в согласованный сторонами срок  и с надлежащим качеством.

3.2.2.Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.

3.2.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.2.4. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей к нему уличной полосы.

3.2.5. Обеспечить охрану Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества до полного завершения выполнения работ и приемки Заказчиком готового Объекта оформленного актом приемки Объекта в эксплуатацию.

3.2.6. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения контракта.

3.2.7.Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта.

3.2.8.Вправе получать от Заказчика оплату за  выполненные работы  в соответствие с условиями настоящего контракта.

3.2.9. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе  предъявить требование об уплате неустойки в соответствие с условиями   настоящего контракта.

3.2.10.Представляет по запросу  Заказчика  полную  информацию о выполнении условий   настоящего контракта.

3.2.11.Осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, распоряжениями  Заказчика.    В случае невозможности выполнения соответствующих распорядительных актов письменно информирует об этом  Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.

4.1.При завершении этапа  выполнения работ   в целом  Подрядчик   представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта выполненных работ с приложением к нему  необходимых документов.

4.2.Заказчик в течение ______ дней со дня получения акта  выполненных работ и отчетных документов, обязан направить  Подрядчику  один экземпляр подписанного Заказчиком акта  или мотивированный отказ.

4.3.В случае несоответствия  выполненных работ условиям  контракта  Стороны  составляют акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные в акте дефекты должны быть  устранены Подрядчиком за свой счет без дополнительной оплаты в течение срока, согласованного Сторонами  и указанного в акте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае  просрочки исполнения  одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,  другая сторона вправе  потребовать уплату неустойки.

5.2.Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства.

5.3.Размер такой неустойки  устанавливается  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

5.4.Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения   обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5.В случае одностороннего расторжения  контракта со стороны Подрядчика, он уплачивает штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1.Настоящий контракт заключается с  «__»_________  2007г. по «__» _________  2007 г.

6.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон  или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством  РФ.

6.3. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в связи с нарушением исполнителем раздела 2, пункта 3.2.1. настоящего контракта, путем направления исполнителю уведомления о расторжении контракта, направленного заказным письмом в уведомлении о вручении.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры, возникающие между  сторонами  в процессе реализации настоящего контракта, решаются по согласованию сторон. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда Арбитражного суда Владимирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться сторонами в письменной форме.

7.3. Внесение изменений  в настоящий контракт осуществляется путем подписания дополнительных соглашений, составленных в письменной форме и являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» 601110, Владимирская область, г. Костерево, ул. Горького, д. 2, тел./факс 4-24-83 Е-mail: kosterevo_adm@mail.ru

ИНН 3321021390  КПП 332101001

УФК по Владимирской области

ОФК 14, МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»

Р/сч 40204810700000000064 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир

БИК 041708001 г. Владимир ОКПО 04032066 ОКОНХ 97610

Глава города Костерево                                                                                                   Гончаров А.М.

М.П.

«Подрядчик»

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________ /____________________/

М.П.